Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana okien, drzwi i bram garażowych w budynku Domu Parafialnego Parafii św. Benedykta przy ul. Krakówka 2 w Płocku

Zakres prac budowlanych obejmuję wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych zgodnie z poniższymi warunkami:

- Wymiana stolarki okiennej - należy wymienić część okien zewnętrznych na nowe, szczelne PVC o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K. Dopuszcza się wykonanie okien w piwnicy o wyższym współczynniku przenikania ciepła niż 0,9 W/m2K. Poniżej przedstawiono zestawienie okien:

- 9 szt. x 4,619 m2 = 41,57 m2

- 1 szt. x 6,43 m2 = 6,43 m2

- 2 szt. x 2,044 m2 = 4,08 m2

- 1 szt. x 2,41 m2 = 2,41 m2

- 3 szt. x 1,66 m2 = 4,98 m2

- 1 szt. (pakiet) x 5,45 m2 = 5,45 m2

- 1 szt. (pakiet) x 6,17 m2 = 6,17 m2

- 1 szt. (pakiet) x 4,11 m2 = 4,11 m2

- 4 szt. (piwnica) x 0,44 m2 = 1,76 m2

- 2 szt. (piwnica) x 0,88 m2 = 1,76 m2

Zakres prac obejmuje:

- Zabezpieczenie podłóg w pomieszczeniach, w których będą wykonywane prace,

- Zabezpieczenie mebli znajdujących się w pomieszczeniach, w których będą wykonywane prace (lub ich wyniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego),

- Demontaż skrzydeł okiennych, demontaż ościeżnicy okien z wykuciem z muru,

- Dostawa nowych okien PVC, w kolorze białym (z czarnymi uszczelkami) o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K (przynajmniej 50% skrzydeł powinno posiadać możliwość pracy w systemie rozwierno-uchylnym, a w przypadku okien 5-skrzydłowych przynajmniej 2 skrzydła powinny posiadać możliwość pracy w systemie rozwierno-uchylnym),

- W przypadku łazienek, Wykonawca zobowiązany jest do oklejenia okien folią mleczną,

- Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych mocowanych do zewnętrznej powierzchni ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów ceglanych,

- Uszczelnienie pianką poliuretanową styk ościeżnicy z murem,

- Uszczelnienie połączenia okna i parapetu silikonem w kolorze ustalonym z Zamawiającym,

- Wykonanie niezbędnych prac tynkarskich poprzez uzupełnienie uszkodzeń zaprawą do uzupełnianiem ubytków,

- Utylizacja stolarki okiennej możliwa po stronie Zamawiającego,

- Doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół budynku.

- Malowanie ościeży w kolorze białym .

- Wymiana stolarki drzwiowej - należy wymienić drzwi zewnętrzne na nowe, szczelne o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m2K. Dopuszcza się wykonanie drzwi w piwnicy o wyższym współczynniku przenikania ciepła niż 1,3 W/m2K. Poniżej przedstawiono zestawienie drzwi:

- 1 szt. x 3,93 m2

- 1 szt. x 3,32 m2

- 1 szt. (piwnica) x 2,00 m2

Zakres prac obejmuje:

- Zabezpieczenie podłóg w pomieszczeniach, w których będą wykonywane prace,

- Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych, demontaż ościeżnicy drzwiowej z wykuciem z muru,

- Oczyszczenie otworów drzwiowych i ewentualna naprawa powierzchni,

- Dostawa i wstawienie nowych drzwi aluminiowych  w kolorze brązowym (U=1,3 W/m2K) na podkładach lub listwach,

- Osadzenie elementów kotwiących w ościeżach; przed zamocowaniem drzwi należy prawidłowo ustawić w pionie i w poziomie za pomocą klinów drewnianych; do mocowania drzwi używać oryginalnych kołków rozporowych lub kotew (zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta drzwi; odległość kołków lub kotew od złącz narożnikowych powinna wynosić nie więcej niż 30 cm, natomiast odległość między kołkami lub kotwami nie może być większa niż 75cm,

- Po zamocowaniu drzwi usunięcie klinów drewnianych,

- Uszczelnienie pianką poliuretanową uszczelniającą przestrzeń pomiędzy ościeżnicą, a ścianą i węgarkiem,

- Wykonanie niezbędnych prac tynkarskich poprzez uzupełnienie uszkodzeń zaprawą do uzupełnianiem ubytków,

- Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie drzwi,

- Malowanie ościeży w kolorze białym,

- Utylizacja stolarki drzwiowej możliwa po stronie Zamawiającego,

- Doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół budynku.

- Wymiana bram garażowych - należy wymienić bramy garażowe na nowe. Poniżej przedstawiono zestawienie bram garażowych:

- 1 szt. x 5,09 m2

- 1 szt. x 5,31 m2

Zakres prac obejmuje:

- Zabezpieczenie podłóg w pomieszczeniach, w których będą wykonywane prace,

- Demontaż istniejących bram garażowych wraz z ościeżnicą i wykuciem jej z muru,

- Oczyszczenie otworów po bramach garażowych i ewentualna naprawa powierzchni,

- Montaż bramy garażowej segmentowej w kolorze brązowym, ocieplonych pianką poliuretanową o grubości min. 40mm, otwierana ręcznie z zamkiem na wkładkę,

- Osadzenie elementów kotwiących w ościeżach; przed zamocowaniem bram należy prawidłowo ustawić w pionie i w poziomie; do mocowania drzwi używać oryginalnych kołków rozporowych lub kotew (zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta,

- Uszczelnienie dla zapewnienia całkowitej szczelności styki obwodowe po obu stronach bramy należy uszczelnić masą silikonową,

- Wykonanie niezbędnych prac tynkarskich poprzez uzupełnienie uszkodzeń zaprawą do uzupełnienia ubytków,

- Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie bram garażowych,

- Utylizacja bram możliwa po stronie Zamawiającego,

- Doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół budynku

- Malowanie ościeży w kolorze białym.

- Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami.

- Materiały i inne elementy, które będą wykorzystywane przy pracach muszą być nowe i posiadać atesty/certyfikaty/świadectwa jakościowe potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania.